## Slide 1: Dispositivo de Testes de Reguladores de Tensão Aplicados a Geradores Brushless
1/25
Laércio Furini
Orientador: Dr. Eng. Eletricista João Carlos Vernetti dos Santos
Banca Examinadora
Dra. Eng. Eletricista Marília Amaral da Silveira
Dr. Eng. Eletricista Nolvi Francisco Baggio Filho
Canoas, 21/11/2012

## Slide 2: Objetivos
2/25
Desenvolver um dispositivo automatizado de testes de reguladores de tensão aplicado a geradores brushless.
Objetivos
Protótipo
Supervisório
Resultados
Problema
Desenvolvimento
Conclusões
Referência
Fotos
Vídeo
Circuito

## Slide 3: Problema
3/25
A falta de um produto que venha atender as necessidades da indústria no ramo de geradores de uma forma pontual foi a motivação para a realização de uma giga de testes.
Objetivos
Protótipo
Supervisório
Resultados
Problema
Desenvolvimento
Conclusões
Referência
Fotos
Vídeo
Circuito

## Slide 4: Desenvolvimento
4/25
O protótipo faz a aquisição e tratamento dos dados colhidos do sistema a ser testado, entre os quais, grandezas elétricas de tensão e corrente.
Objetivos
Protótipo
Supervisório
Resultados
Problema
Desenvolvimento
Conclusões
Referência
Fotos
Vídeo
Circuito

## Slide 5: Desenvolvimento
5/25
  O dispositivo proporciona de maneira simples avaliar o correto funcionamento do regulador, através de indicação visual de tensão e corrente.
Objetivos
Protótipo
Supervisório
Resultados
Problema
Desenvolvimento
Conclusões
Referência
Fotos
Vídeo
Circuito

## Slide 6: Protótipo
6/25
Fonte de Alimentação
Simulação da Excitatriz
Medição de Corrente DC
Medição de Tensão AC
Medição de Tensão DC
Regulador de Tensão
Sistema de Controle
Microcontrolador PIC 16F877A
Divisor Resistivo
Objetivos
Protótipo
Supervisório
Resultados
Problema
Desenvolvimento
Conclusões
Referência
Fotos
Vídeo
Circuito

## Slide 7: Protótipo
7/23
Microcontrolador PIC16F877A
Objetivos
Protótipo
Supervisório
Resultados
Problema
Desenvolvimento
Conclusões
Referência
Fotos
Vídeo
Circuito

## Slide 8: Protótipo
8/23
TCA 785
Objetivos
Protótipo
Supervisório
Resultados
Problema
Desenvolvimento
Conclusões
Referência
Fotos
Vídeo
Circuito

## Slide 9: Protótipo
9/25
Simulação da
Excitatriz
Circuito de Corrente
Objetivos
Protótipo
Supervisório
Resultados
Problema
Desenvolvimento
Conclusões
Referência
Fotos
Vídeo
Circuito

## Slide 10: Circuito
10/25
Divisor Resistivo
Medição de Corrente
Objetivos
Protótipo
Supervisório
Resultados
Problema
Desenvolvimento
Conclusões
Referência
Fotos
Vídeo
Circuito

## Slide 11: Circuito
11/25
Circuito de Controle
Objetivos
Protótipo
Supervisório
Resultados
Problema
Desenvolvimento
Conclusões
Referência
Fotos
Vídeo
Circuito

## Slide 12: Supervisório
12/25
Tela Inicial
Objetivos
Protótipo
Supervisório
Resultados
Problema
Desenvolvimento
Conclusões
Referência
Fotos
Vídeo
Circuito

## Slide 13: Supervisório
13/25
Operação em Modo Manual
Objetivos
Protótipo
Supervisório
Resultados
Problema
Desenvolvimento
Conclusões
Referência
Fotos
Vídeo
Circuito

## Slide 14: Supervisório
14/25
Operação em Modo Automático
Objetivos
Protótipo
Supervisório
Resultados
Problema
Desenvolvimento
Conclusões
Referência
Fotos
Vídeo
Circuito

## Slide 15: Resultados
15/25
Degrau de carga – Simulação da queda de tensão
Objetivos
Protótipo
Supervisório
Resultados
Problema
Desenvolvimento
Conclusões
Referência
Fotos
Vídeo
Circuito

## Slide 16: Resultados
16/25
Tensão de Operação
Objetivos
Protótipo
Supervisório
Resultados
Problema
Desenvolvimento
Conclusões
Referência
Fotos
Vídeo
Circuito

## Slide 17: Resultados
17/25
Corrente de Operação
Objetivos
Protótipo
Supervisório
Resultados
Problema
Desenvolvimento
Conclusões
Referência
Fotos
Vídeo
Circuito

## Slide 18: Resultados
18/25
Testes realizados
Objetivos
Protótipo
Supervisório
Resultados
Problema
Desenvolvimento
Conclusões
Referência
Fotos
Vídeo
Circuito

## Slide 19: Resultados
19/25
Testes realizados
Objetivos
Protótipo
Supervisório
Resultados
Problema
Desenvolvimento
Conclusões
Referência
Fotos
Vídeo
Circuito

## Slide 20: Conclusões
20/25
O sistema implementado realiza testes no regulador de tensão com visualização dos resultados alcançados de tensão e corrente, para análise dos valores limites recomendados pelo fabricante. Os objetivos propostos foram alcançados, ou seja, o protótipo para uso em bancada foi desenvolvido, apresentando repetibilidade e facilidade no manuseio.
Objetivos
Protótipo
Supervisório
Resultados
Problema
Desenvolvimento
Conclusões
Referência
Fotos
Vídeo
Circuito

## Slide 21: Conclusões
21/25
O dispositivo desenvolvido mostrou-se satisfatório para a realização dos testes. Com a implementação do hardware e software pode-se mapear e gerar históricos de problemas com os reguladores.
Objetivos
Protótipo
Supervisório
Resultados
Problema
Desenvolvimento
Conclusões
Referência
Fotos
Vídeo
Circuito

## Slide 22: Referências
22/25
  FITZGERALD, A.E.; KINGSLEY, Charles Jr.; UMANS, Stephen D.; Máquinas Elétricas. São Paulo: Bookman Editora, 2006.
  HASHID, Muhammad H.; Eletrônica de Potência, São Paulo: Makron Books. 1999.
  BALBINOT, Alexandre & BRUSAMARELLO, Valner
João.Instrumentação e Fundamentos de Medidas, Rio de Janeiro: LTC, 2007.
Objetivos
Protótipo
Supervisório
Resultados
Problema
Desenvolvimento
Conclusões
Referência
Fotos
Vídeo
Circuito

## Slide 23: Fotos
23/25
Objetivos
Protótipo
Supervisório
Resultados
Problema
Desenvolvimento
Conclusões
Referência
Fotos
Vídeo
Circuito

## Slide 24: Vídeo
24/25
Dispositivo
Painel Gemini
Painel Autoportante
Objetivos
Protótipo
Supervisório
Resultados
Problema
Desenvolvimento
Conclusões
Referência
Fotos
Vídeo
Circuito

## Slide 25: OBRIGADO
25